МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Приймальної комісії ТДАТУ д.т.н., проф.	Сергій КЮРЧЕВ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

щодо вступу на навчання

для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії»

за освітньо-науковою програмою

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

зі спеціальності G3 Електрична інженерія

УЗГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

д.т.н., проф.	Анатолій ПАНЧЕНКО

Запоріжжя – 2025 рік

ЗМІСТ

- Вступ	4

- Мета та завдання вступного іспиту зі спеціальності	4

- Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів	4

- Порядок проведення вступного іспиту зі спеціальності	5

- Програма вступного іспиту зі спеціальності	6

- Основні критерії оцінювання знань	    12

- Список рекомендованої літератури	12

ВСТУП

Програму вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного розроблено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року №261.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступний іспит зі спеціальності має на меті визначення рівня підготовки вступників зі спеціальних дисциплін для підготовка висококваліфікованих фахівців світового рівня. Виявлення можливостей інтелектуального та особистісного розвитку у галузі електричної інженерії, спроможність здійснювати наукові дослідження і отримувати нові практично спрямовані результатів, що дозволять переосмислити наявні та створити нові цілісні знання.

ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ

На вступному іспиті зі спеціальності здобувачі повинні продемонструвати високий рівень сформованості загальних, інтегральних та фахових компетентностей та результатів навчання, що відповідають вимогам освітньо-професійним програмам магістерського рівня спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Здобувачі мають продемонструвати наступні компетенції:

- знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем;

- відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх моделюванні на персональному комп’ютері;

- опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах;

- окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем;

- аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах;

- реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження ресурсу;

- володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах;

- оцінювати загальні витрати на наукові дослідження і розробки;

- захищати власні права на інтелектуальну власність і поважати аналогічні права інших;

- здійснювати пошук освітніх програм, грантів та стипендій європейського союзу та інших держав;

- знаходити інвестиції у наукові дослідження та інновації;

- брати участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- обирати напрям наукового дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- слідувати принципу навчання протягом життя;

- співпрацювати з іноземними науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- дотримуватися принципів демократії та поваги до прав громадян;

- дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки України;

- поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією;

- демонструвати повагу до самобутності представників різних культур і конфесій;

- дотримуватися принципів та правил академічної чесності в освітній та науковій діяльності;

- дотримуватися правил написання наукових статей та тез доповідей;

- демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- виконувати наукові дослідження в сфері використання та збереження електричної енергії;

- вдосконалювати навички розмовної та писемної іноземної мови при участі в міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- розробити план, етапи і терміни роботи над інноваційним проектом в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- виявити основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними системами.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступний іспит зі спеціальності з презентацією дослідницької пропозиції мітить 3 теоретичних питання та презентацію дослідницької пропозиції та оцінюється у 200 балів. Теоретичні питання оцінюються у 40 балів кожне, дослідницька пропозиція – 80 балів.

Максимальна кількість балів – 200.

Тривалість іспиту – 3 години (2 години на підготовку).

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1 ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ»

1.1 Енергетичні і теплоенергетичні установки в системах енергопостачання Державна політика з енергозбереження в системах енергопостачання. Енергозбереження підприємств. Типові схеми теплоелектропостачання. Теплоелектроцентралі. Міні-ТЕЦ. Теплофікація і централізоване теплопостачання. Технологічні схеми теплоелектростанції. Особливості конденсаційних і теплофікаційних систем. Водяні системи теплопостачання. Капітальні втрати і показання собівартості виробітку енергоносіїв. Техніко- економічні показники.

1.2 Теплоенергетичне постачання об’єктів сільськогосподарського виробництва Вимоги до теплоенергетичного технологічного обладнання сільськогосподарського виробництва. Системи опалювання газоподібного, рідкого та твердого видів палива. Установка виробництва пари в процесах кормо виробництва. Системи стислого повітря. Експлуатація систем енергопостачання. Організація технічної експлуатації інженерних енергетичних систем.

1.3 Теплоенергетичне постачання об’єктів та приміщень закритого ґрунту Напрями реформування та розвитку енергопостачання тепличних комплексів. Специфіка теплоенергетичного технологічного обладнання приміщень закритого ґрунту. Теплоізоляційні матеріали огороджувальних конструкцій. Системи регулювання параметрів мікроклімату в теплицях. Центральне та індивідуальне регулювання. Вторинне використання енергії вихідних газів. Техніка безпеки.

1.4 Використання енергоресурсів для промислових та побутових потреб Державна політика з енергозбереження в промисловості. Теплове обладнання. Системи опалювання різних видів палива. Теплоізоляційні характеристики огороджувальних конструкцій. Трансформатори теплоти. Термодинамічні основи процесів трансформації теплоти. Розрахунок витрат енергоресурсів для промислових та побутових потреб. Експлуатація систем енергопостачання. Технічний нагляд та експлуатація енергосистем.

1.5 Використання енергоресурсів у технологіях переробки та зберігання сільськогосподарської продукції Проєктування систем енергопостачання. Автономні енергоустановки. Тепло насосні установки. Теплова ізоляція трубопроводів, споруд. Системи регулювання технологічних параметрів у процесах переробки та зберігання продукції сільськогосподарського виробництва. Вибірковість енергоресурсів. Вторинне використання енергії вихідних газів у технологіях зберігання продукції. Можливості модернізації систем енергопостачання. Техніка безпеки.

2 ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ В АПК

2.1 Теплопостачання Нормативно - правові води щодо улаштування та експлуатації енергетичного господарства. Енергетичне господарство сільгосппідприємств. Класифікація та призначення споживачів тепла у сільському господарстві. Паливо та його характеристика. Склад твердого і рідкого палива.

Умовне паливо. Паливний еквівалент. Топки. Експлуатація топкових приладів. Класифікація топкових пристроїв. Основні характеристики топкових пристроїв. Шарові ручні топки. Механічні та напівмеханічні топки. Шахтні топки. Камерні топки. Теплогенеруючі установки. Котельні установки. Класифікація котельних агрегатів. Основні характеристики котлоагрегатів. Принципова схема котельної установки. Конструкція і характеристики водогрійних і парових котлів невеликої потужності для опалювання і опалювально-виробничих котелень. Елементи конструкції котлоагрегату.

2.2 Вентиляція та кондиціювання Вентиляція та к кондиціювання повітря. Призначення, класифікація та головні параметри системи вентиляції. Механічна вентиляція і пиловловлення. Припливна вентиляція. Витяжна вентиляція. Загальнообмінні системи вентиляції. Призначення, склад улаштування та розрахунок загально обмінної вентиляції. Системи кондиціювання повітря. Призначені та організація повітрообміну в приміщеннях. Конструктивні елементи систем вентиляції, опалення повітрям та кондиціювання

2.3 Водопостачання Нормативно-правові документи у галузі водогосподарського комплексу країни. Вимоги до якості води при її використанні в системі централізованого господарсько-питного водопостачання. Системи та схеми постачання води із підземних та поверхневих джерел для об’єктів сільськогосподарського водопостачання. Норми використання води для об’єктів сільськогосподарського призначення. Класифікація трубопровідних мереж для систем водопостачання. Трасування і прокладка. Класифікація водопровідних мереж. Трасування водопровідної мережі. Труби. Матеріал трубопроводів та їх характеристика. Водопровідні труби. Арматура систем водопостачання. Випробування трубопроводів. Джерела водопостачання Зони санітарної охорони підземних та поверхневих джерел водопостачання

2.4 Каналізація Вимоги до стічних вод при її скидані до каналізації. Умови скидання води до систем каналізації та водних об’єктів. Стічні води та їх забруднена. Характеристика складу та режиму надходження виробничо-побутових стічних вод до водопровідної мережі. Системи та схеми водовідведення. Відведення стічних вод від населених пунктів. Основні елементи водовідведення. Влаштування мереж водовідведення. Гідравлічні розрахунки систем каналізації та скидання стічних вод.

2.5 Енергетичне господарство сільгосппідприємств Державна політика з енергозбереження в системах енергопостачання с/г. Енергетичне господарство сільгосппідприємств. Класифікація теплових споживачів у сільському господарстві. Теплоенергетичне устаткування.

2.6 Паливо і топки Паливо і його характеристика. Склад твердого і рідкого палива. Умовне паливо. Паливний еквівалент. Розрахунки горіння палива. Теплота згоряння палива. Кількість та ентальпія повітря і продуктів горіння. Експлуатація паливного господарства. Зберігання твердого, рідкого та газоподібного палива. Топки. Класифікація топкових пристроїв. Експлуатація топкових приладів. Основні характеристики топкових пристроїв. Топки для різних видів палива.

2.7 Теплогенеруючі установки Теплогенеруючі установки. Класифікація котельних агрегатів. Основні характеристики котельних агрегатів. Принципова схема котельної установки. Конструкція водогрійних і парових котлів невеликої потужності. Елементи конструкції котельних агрегатів. Коефіцієнт корисної дії. Витрата палива. Допоміжне обладнання котельних установок. Експлуатація котельних установок.

2.8 Теплоенергетичні установки Типи теплоенергетичних установок. Паро та газотурбінні установки. Класифікація компресорних установок. Будова та призначення компресорних установок. Будова та призначення холодильних установок.

2.9 Теплопостачання та споживання теплової енергії Розрахунки опалення виробничих та комунально-побутових приміщень. Тепловий, повітряний та вологісний режим виробничих приміщень. Теплопередача через огороджуючі конструкції. Теплові втрати приміщення. Графіки теплового навантаження. Розрахунок теплової потужності системи опалення. Класифікація і коротка характеристика систем опалення. Теплові мережі. Класифікація теплових мереж. Розрахунок теплової ізоляції теплових мереж. Технікоекономічні показники системи теплопостачання.

2.10 Системи вентиляції і кондиціонування повітря Системи вентиляції. Класифікація систем вентиляції. Механічна вентиляція і пиловловлення. Припливна вентиляція. Витяжна вентиляція. Загальнообмінні системи вентиляції. Розрахунок загально обмінної вентиляції. Системи кондиціонування повітря.

2.11 Водопровідні мережі Сільськогосподарське водопостачання. Вимоги та норми споживання води. Класифікація та характеристика споживачів води. Трасування і прокладка водопровідної мережі. Класифікація водопровідних мереж. Труби. Класифікація водопровідних труб. Арматура систем водопостачання.

2.12 Каналізація сільських населених пунктів Вимоги до каналізаційних мереж. Класифікація систем каналізації. Очисні споруди каналізації. Будова каналізаційних мереж і споруд на них. Експлуатація каналізаційних систем.

3 ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВІТРОЕНЕРГЕТИКА

3.1. Розвиток вітроенергетики. Етапи історії вітроенергетики. Розвиток вітроенергетики у світі. Вітроенергетика в Україні.

3.2. Фізичні основи використання енергії вітру Природа та характеристики вітру. Вітер, як носій (джерело) енергії. Перетворення енергії вітру на вітроколесі. Способи передачі вітрової потужності споживачу. Призначення і класифікація вітроенергетичних установок.

3.3 Основи теорії вітроелектричних установок Основні закони і поняття аеродинаміки. Перетворення енергії вітру за допомогою плоскої поверхні. Перетворення енергії вітру за допомогою аеродинамічного профілю. Перетворення енергії вітру горизонтально-осьовими вітродвигунами. Перетворення енергії вітру вертикально-осьовими вітродвигунами. Швидкохідність. Характеристики вітродвигунів вітроенергетичної установки. Ефективність використання вітроколесом енергії вітру. Потужність та енергія, що виробляється вітроустановкою.

3.4. Конструкція вітроустановок Класи ВЕУ та їх структурні схеми. Схеми і конструктивні елементи ВЕУ з горизонтальною віссю обертання. Схеми і конструктивні елементи ВЕУ з вертикальною віссю обертання. Полівітродвигунні установки. Опори вітроенергетичних установок. Матеріали для виготовлення лопатей вітродвигуна.

3.5. Управління і регулювання параметрів вітроелектричних установок Орієнтація горизонтально-осьової вітроустановки на напрям вітрового потоку. Способи регулювання потужності горизонтально-осьової вітроенергетичної установки. Регулювання параметрів вертикально-осьового вітродвигуна. Принципи побудови систем автоматичного регулювання, управління і захисту ВЕУ. Узгодження потужностей вітродвигуна і генератора при змінній частоті обертання ВЕУ

3.6. Режими роботи та схеми з'єднань вітроелектричних установок. Режими роботи вітроелектричних установок. Робота вітроелектричних установок на автономне навантаження. Робота вітроелектричних установок на енергосистему. Основні схеми включення ВЕУ. Схеми електричних з'єднань вітроелектростанцій.

3.7. Екологічні та економічні аспекти вітроенергетики. Екологічні проблеми енергетики. Негативні фактори впливу ВЕС на середовище проживання людини та їх оцінка. Екологічні переваги вітроенергетики. Завдання екологічної оцінки впливу ВЕС на навколишнє середовище. Загальні відомості. Капітальні вкладення. Собівартість виробництва електроенергії. Попередня оцінка терміну окупності ВЕС. Вироблення електричної енергії вітроелектричної станцією

4 ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ»

4.1 Основні поняття. Поняття про технологічні об’єкти та системи керування. Задачі моделювання та ідентифікації. Роль моделювання. Види моделей.

4.2 Характеристики моделей Характеристики моделей. Поняття про теорію подібності. Синтез моделей.

4.3 Структурні та функціональні моделі Структурні моделі. Функціональні моделі.

4.4 Алгоритмічні моделі. Алгоритмічні моделі. Переваги та недоліки моделювання.

4.5 Ідентифікація технологічних об’єктів Задачі ідентифікації. Ідентифікаційний експеримент.

4.6 . Моделі окремих класів технологічних об’єктів і систем управління Моделі фізичних процесів. Моделі систем управління. Моделі АСУ. Моделювання деяких інших процесів.

4.7 Моделі в задачах управління Модель як складова задачі оптимізації. Використання моделей для прогнозування. Моделювання в задачах прийняття рішень.

4.8 Понятійний апарат в моделюванні Понятійний апарат в моделюванні. Тезаурус.

- ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОПРИВОД ВИРОБНИЧИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ»

5.1 Особливості роботи електроприводів в умовах сільськогосподарського виробництва Характерні особливості електропривода сільськогосподарських машин. Приводні характеристики сільськогосподарських машин, їх класифікація і аналіз. Вплив електропостачання на роботу приводів.

5.2 Електропривод і автоматизація насосних установок Вибір типу і розрахунок потужності насосів. Особливості конструкції заглибних електродвигунів. Приводні характеристики насосних установок. Вибір типу і потужності електродвигуна. Регулювання подачі насосних установок. Принципи автоматизації насосних установок. Комплекти електрообладнання для насосних установок. Особливості електроприводу і автоматизації насосних станцій зрошувальних систем.

5.3 Електропривод і автоматизація вентиляційних установок Вентилятори та їх основні характеристики. Приводні характеристики 8вентиляторів. Визначення потужності електродвигуна для приводу вентилятора. Характеристики електродвигунів для приводу вентиляторів. Регулювання продуктивності вентиляційних установок. Принципи автоматизації вентиляційних установок. Комплекти вентиляційного обладнання. Електропривод установок активного вентилювання сіна, зерна, установок для створення мікроклімату в овочесховищах.

5.4 Електропривод і автоматизація кормоприготувальних машин, агрегатів і потокових ліній Приводні характеристики кормоприготувальних машин. Особливості електроприводу кормоприготувальних машин. Визначення потужності електродвигунів кормоприготувальних машин. Загальні поняття про електропривод потокових ліній. Автоматизація кормоприготувальних машин і потокових ліній. Методи вирівнювання навантажувальних діаграм.

5.5 Електропривод і автоматизація доїльних установок та машин первинної обробки молока Електропривод молочних та вакуум-насосів, Електропривод молочних сепараторів. Електропривод холодильних машин. Автоматизація машин для доїння та первинної обробки молока.

5.6 Електропривод і автоматизація підйомно-транспортних машин і механізмів Приводні характеристики і визначення потужності двигуна транспортерів: стрічкових, скребкових, шнекових для переміщення зерна, кормів, прибирання гною, роздавання кормів. Особливості електропривода транспортерів і скреперних установок. Схеми автоматизованого керування. Приводні характеристики, визначення типу і потужності двигунів електротельферів, електроталей та схеми керування ними.

5.7 Електропривод ручних електричних машин Вимоги до електропривода ручних електричних машин. Характеристики двигунів і джерел живлення ручних електричних машин. Техніка безпеки під час роботи з ручними електричними машинами. Особливості електроприводів ручних електричних машин.

5.8 Електропривод метало - і деревообробних верстатів та стендів для обкатування двигунів внутрішнього згорання Особливості електропривода металообробних верстатів та електродвигунів, що в них застосовуються. Електропривод деревообробних верстатів. Приводні характеристики верстатів. Визначення потужності електродвигунів. Особливості схем керування верстатами та їх автоматизація. Електропривод стендів для обкатування двигунів внутрішнього згорання. Електродвигуни, що застосовуються в обкатувальних стендах, їх режими роботи.

5.9 Електропривод зерноочисно-сушильних та мобільних машин Приводні характеристики машин для очищення і сушіння зерна. Комплекти обладнання для очищення і сушіння зерна та їх автоматизація. Способи живлення електроприводів мобільних машин. Електромеханічні трансмісії у 9мобільних машинах. Способи регулювання швидкості. Електромобільні машини у рільництві.

5.10 Методи випробування електроприводів сільськогосподарських машин Експериментальні методи визначення приводних характеристик машин та їх оцінювання (механічних характеристик, навантажувальних діаграм, кінематичних схем, інерційних характеристик, енергетичних показників). Вимірювальна апаратура. Методика обробки даних випробувань. Оцінювання даних, отриманих під час випробувань. Методи оцінювання електроприводів сільськогосподарських агрегатів.

- ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

6.1 Традиційні і нетрадиційні джерела енергії Загальні відомості про природні джерела енергії і енергоресурси. Традиційні енергетичні ресурси, їх оцінка і розподіл по регіонах. Методи управління джерелами поновлюваної енергії.

6.2 Використання енергії вітру Класифікація вітроустановок. Розрахунок вітроустановок. Режими роботи вітроелектростанцій. Робота ВЕС в енергосистем.

6.3 Використання енергії сонця Концепція розвитку сонячної енергетики в Україні. Класифікація сонячних енергетичних установок. Сонячна енергія у поєднанні з іншими поновлюваними джерелами.

6.4 Використання енергії біомаси Джерела біомаси. Класифікація основних процесів отримання біопалива. Біопаливо для енергетики і побутового споживання. Установки для виробництва тепла, піролізу, гідрогенізації, біогазу. Методи переробки побутових відходів. Сміттєспалювальні установки.

6.5 Використання енергії води Енергія річок. Енергетичні ресурси океану. Теплова енергія океану. Енергія приливів і відливів. Енергія морських течій. Енергетичні установки по використанню енергії океану.

6.6 Акумуляція енергії. Акумуляція енергії. Основні поняття. Способи акумуляції залежно від виду енергії.

- ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ В АПК»

7.1 Електротехнологічні процеси в сільськогосподарському виробництві Класифікація електротехнологічних процесів в агропромисловому комплексі.

7.2 Використання ресурсів полів в електротехнологіях с/г виробництва Електротехнологічні способи обробки на основі використання електричних полів.

7.3 Електричний струм в електротехнологіях с/г виробництва Електроконтактна обробка.

7.4 Електроімпульсні технології в АПК. Електричні розряди і їх використання в електротехнологіях АПК.

7.5 Дія магнітних полів на біологічні об'єкти. Ультразвукова обробка матеріалів Магнітна обробка матеріалів Ультразвукова обробка матеріалів.

- ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ»

  - Силові трансформатори та обладнання споживчих трансформаторних підстанцій Номенклатура силових трансформаторів і споживчих трансформаторних підстанцій. Підготовка та умови вимкнення трансформаторів при введенні в експлуатацію. Перевантаження та економічні режими роботи силових трансформаторів

  - Повітряні лінії електропередачі. Загальні вимоги щодо влаштування повітряних ліній електропередач Особливості здавання- приймання повітряних ліній в експлуатацію. Дотримання режимів роботи повітряних ліній за струмом навантаження. Огляди, технічне обслуговування та ремонт повітряних ліній електропередачі Профілактичні випробування ліній. Охорона повітряних ліній електропередачі, експлуатаційна документації. Заходи по боротьбі з ожеледдю на повітряних лініях.

  - Кабельні лінії електропередачі Загальні вимоги щодо влаштування кабельних ліній електропередачі. Особливості здавання-приймання в експлуатацію. Дотримання режимів роботи за струмом навантаження. Огляди, технічне обслуговування та ремонт кабельних ліній електропередач. Профілактичні випробування ліній. Методи та технічні засоби пошуку місць пошкодження кабельних ліній електропередачі. Охорона кабельних ліній електропередачі.

  - Резервні стаціонарні та пересувні дизельні електростанції Номенклатура дизельних станцій, електроагрегатів, резервних джерел електроживлення. Обслуговування та ремонт генераторів резервних електрос11танцій. Характерні неполадки, їх причини та порядок усунення. Технічна документація на резервні електростанції.

  - Експлуатація конденсаторних батарей. Загальні вимоги до компенсуючих пристроїв Вибір і розміщення компенсуючих пристроїв. Економічне обґрунтування вибору компенсуючи пристроїв. Схеми увімкнення конденсаторних батарей. Приймально-здавальні випробування конденсаторних батарей. Експлуатація конденсаторних батарей.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Вступний іспит зі спеціальності з презентацією дослідницької пропозиції мітить 3 теоретичних питання та презентацію дослідницької пропозиції та оцінюється у 200 балів. Теоретичні питання оцінюються у 40 балів кожне, дослідницька пропозиція – 80 балів.

Критерії оцінювання теоретичних питань:

| Бали | Загальні критерії оцінки |
| --- | --- |
| 31 – 40 | Вступник виявив високий рівень концептуальних, теоретичних і методологічних знань. Відповіді вступника засвідчують здатність до аналізу й інтерпретації обраного предмета дослідження, відмінне володіння навичками логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. |
| 21–30 | Відповіді вступника засвідчують у цілому добрий рівень концептуальних, теоретичних і методологічних знань, здатність до їх аналізу та інтерпретації, належне володіння навичками логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. |
| 11 – 20 | Відповіді вступника засвідчують задовільний рівень концептуальних, теоретичних і методологічних знань і здатності до їх засвоєння та інтерпретації, а також достатнє володіння навичками логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. |
| 0 – 10 | Вступник не надав правильної та повної відповіді на жодне питання. Відповіді вступника засвідчують незадовільний рівень засвоєння програмного матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації, недостатнє володіння навичками логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. |

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

| Загальні критерії оцінки | Бали |
| --- | --- |
| Дослідницька пропозиція за тематикою та предметом спрямована на вирішення: - важливої наукової, соціально-економічної, екологічної проблеми світового рівня або питань безпеки та обороноздатності України; - важливої соціально-економічної, наукової, прикладної або технологічної проблеми галузевого та/або регіонального значення; - поточних питань розвитку науки, технологій, суспільних практик. | 10 |
| Повнота використання світового досвіду при обґрунтуванні проблеми, теми, предмету, основних ідей, мети і завдань дослідження: - добре враховано світовий та вітчизняний досвід, що підтверджується змістовними порівняннями та визначенням відмінностей роботи; - в основному враховано світовий та вітчизняний досвід, але бракує змістовності порівнянь; - частково враховано вітчизняні та не враховано закордонні напрацювання; - порівняння відсутні або незадовільні. | 10 |
| Повнота визначення очікуваних пізнавальних результатів: - результати представлено повно і переконливо, наведено проєкти наукових описів та пояснень, розкрито попередні описи встановлюваних закономірностей, створюваних моделей, теорій та/або концепцій; - результати представлено в основному добре, наведено проєкти наукових описів та пояснень, частково представлено описи встановлюваних закономірностей, створюваних моделей, теорій та/або концепцій; - очікувані наукові результати проголошено (названо), але не розкрито; - результати визначено незадовільно. | 10 |
| Наукова новизна та оригінальність очікуваних результатів: - очікувані результати відповідають або й перевищують показники відповідних аналогів/прототипів світового рівня; - результати будуть новими для України, що достатньо обґрунтовано порівняннями з вітчизняними аналогами, прототипами та іншим світовим доробком; - результати матимуть певну новизну, що обґрунтовано порівняннями із світовими аналогами, прототипами та іншим світовим доробком; - новизна результатів проголошується, але не обґрунтовується або є сумнівною; - очікувані результати не є новими та оригінальними. | 10 |
| Методологічна цінність, наявність, повнота розкриття та обґрунтованість новостворюваних підходів, методів і засобів наукових досліджень, можливість їх застосування як міждисциплінарних: - методологічні складові роботи будуть новими, що цілком обґрунтовано порівняннями із світовими аналогами і прототипами; - методологічні складові та/або підходи визнані світовою наукою, однак потребують адаптації та доопрацювання українськими авторами для імплементації у вітчизняних умовах; - методологічні складові традиційні, але передбачено опис нового їх використання; - робота не матиме методологічної цінності. | 10 |
| Практична цінність очікуваних результатів роботи (що підтверджується листами підтримки потенційних замовників), (окрім системи освіти): - обґрунтовано висока для наукового та соціально-економічного (зокрема суспільного) розвитку країни в цілому або декількох галузей, безпеки та обороноздатності; - обґрунтовано висока для окремої галузі економіки та суспільства, технологій, суспільних практик; - проголошується і може мати місце, але обґрунтування сумнівні; - практична цінність відсутня або недостатня. | 10 |
| Практична цінність очікуваних результатів роботи для системи освіти: - обґрунтовано висока; - може мати місце, але обґрунтування неповне; - цінність для системи освіти сумнівна. | 10 |
| Презентація дослідницької пропозиції: - презентація повна і переконлива, доповідач добре орієнтується в темі; - презентація в цілому добра, доповідач допускає несуттєві неточності; - презентація неповна, неструктурована, є неточності, що потребують доопрацювання; - презентація незадовільна, допущено суттєві неточності. | 10 |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дисципліна «Енергетичні установки»

1. Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.А. Маляренко. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. Підручник. – К.: «Політехніка», 2003. – 232с.

2. Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбін: колективна монографія / Т. М. Пугачова, О. В. Кошельнік, О. В. Круглякова, В. Г. Павлова, О. В. Долобовська. Харків : Друкарня Мадрид, 2021. 105 с.

3. Маляренко В. А. Енергетичні установки / В. А. Маляренко / Навчальний посібник. Х.: САГА, 2008. 320 с.

4. Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління: монографія/ за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Сотник. Суми: ПФ “Видавництво Університетська книга”, 2019. 247с.

Дисципліна «Тепловодопостачання в АПК»

- Дідур В.А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві/ В.А Дідур, М.І. Стручаєв/ за заг. ред. В.А. Дідура. К.: Аграрна освіта, 2008. 233с.

- Проектування систем теплопостачання сільського господарства: навч. посіб. / Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, А.В. Міщенко, В.В. Шутюк; за ред. Б.Х. Драганова. Техніка, 2003. 161 с.

- Лабораторні работи з курсу «Тепловодопостачання в АПК» / Методичні вказівки. В.А Дідур, М.І. Стручаєв. Мелітополь: ТДАТУ, 2018. 139 с.

- Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник / А. К. Запольський.  К.: Вища школа, 2005. 671 с.

5. Панкевич О.Д. Теплопостачання : навчальний посібник / О.Д. Панкевич, О.І. Ободянська, О.В. Титко. Вінниця: ВНТУ, 2021. 85 с.

Дисципліна «Вітроенергетика»

- Основи вітроенергетики: підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2015. 335 с. https://vde.nmu.org.ua/ua/lib/ОВ-2015-02-11.pdf

- Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії: Методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / Ю.О. Стьопін, В.Б. Гулевський, Н.П. Перова. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 60 с.

- ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять. — Вид. офіц. — На заміну ДСТУ 3896-99; чинний від 2009-01-01. — К.: Держспоживстандарт України, 2008.— III, 23 с.— (Національний стандарт України).

Дисципліна «Моделювання процесів і об’єктів електрифікації та автоматизації»

- Дубовой В.М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 308 с. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/197/357/389-1?inline=1

- Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: навчальний посібник / Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., Ковальов В.О. К.: Аграрна освіта, 2010. 557 с. https://asutp.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/ebook_automatizacija_tehnologichnih_procesiv_i_sistem_avtomatichnogo_keruvannya.pdf

- Лазарєв Ю.Ф. MATLAB і моделювання динамічних систем: навчальний посібник. Глава 4. Засоби взаємодії Matlab з Simulink. Київ: НТУУ "КПІ", 2009. 63 c. https://cions.kpi.ua/Arhiv/Lazarev/uml_4n.pdf

- Лазарєв Ю.Ф. Моделювання динамічних систем у Matlab: електронний навчальний посібник. Київ: НТУУ "КПІ", 2011. 421 c. https://elprivod.nmu.org.ua/files/mathapps/mds_matlab.pdf

- Томашевський В.М. Моделювання систем. К.: Видавнича група BHV, 2005. 352 с. https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2016/Tomashev_2005_352.pdf

Дисципліна «Електропривод виробничих машин і механізмів»

- Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній. підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М. Лавріненко [та ін.]; за ред. Є.Л. Жулая. К.: Вища освіта, 2001. 288 с.

- Практикум з електропривода / В.С. Олійник, О.С. Марченко, Є.Л. Жулай, Ю.М. Лавріненко. К. : Урожай, 1995. 192 с.

- Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК [Текст]: підручник під час підготовки магістрів спец. “Електрифікація і автоматизація сільського господарства” у вищих навч. закладах III-IV рівнів акредитації / І.І. Мартиненко [та ін.]. К.: [б. в.], 2008. 330 с.

- Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві [Текст]: навчальний посібник для виклад. і студ. ф-тів механізації, електрифікації та автоматизації с.-г. вузів III-IV рівнів акредитації / О.С. Марченко, О.В. Дацішин, Ю.М. Лавріненко; За ред. О.С. Марченка. К.: Урожай, 1995. 416 с.

Дисципліна «Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії»

- Відновлювані джерела енергії / За заг. ред. С.О. Кудрі. Київ : Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. 392 с.

- Дубровін В.О., Корчемний М.О., Масло І.П., Шептицький О., Рожковський А., Гжибек А., Пасторек З., Євич Т., Криворучко В.В. Біопалива (Технології, машини і обладнання). К.: ЦТІ Енергетика і електрифікація, 2004. 256 с.

- Корчемний М. О., Федорейко В. М., Щербань В. А. Енергозбереження в агропромисловому комплексі: підручник. Тернопіль: Підручники і посібники. 2001. 984 с.

- Оніпко О.Ф., Коробко Б.П., Миханюк В.М. Вітроенергетика та енергетична стратегія. Київ : УАН, Фенікс, 2008. 168 с.

- Титко Р., Калініченко В. Відновлювальні джерела енергії. Варшава : Видавництво OWG, 2010. 533 с.